## Log
Date | Time | Temperature (°C) | Humidity (%RH) | Raw RX (HEX) | Frame OK
07/07/2026 | 17:50:33 | 29.2 | 63.7 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 17:50:35 | 29.2 | 63.7 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 17:50:38 | 29.2 | 63.7 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 17:50:41 | 29.2 | 63.7 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 17:50:46 | 29.2 | 63.7 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 17:50:49 | 29.2 | 63.8 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7E 39 04 | OK
07/07/2026 | 17:50:50 | 29.2 | 63.8 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7E 39 04 | OK
07/07/2026 | 17:50:53 | 29.2 | 63.8 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7E 39 04 | OK
07/07/2026 | 17:50:59 | 29.2 | 29.2 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 01 24 B9 CF | OK
07/07/2026 | 17:51:01 | 29.2 | 63.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7F F8 C4 | OK
07/07/2026 | 17:51:02 | 29.2 | 63.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7F F8 C4 | OK
07/07/2026 | 17:51:05 | 29.2 | 63.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7F F8 C4 | OK
07/07/2026 | 17:51:08 | 29.2 | 64 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 17:51:12 | 29.2 | ERR | 01 03 02 01 24 B9 CF | LỖI
07/07/2026 | 17:51:18 | 29.2 | ERR | 01 03 02 01 24 B9 CF | LỖI
07/07/2026 | 17:51:22 | 29.2 | 64.3 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 83 F8 85 | OK
07/07/2026 | 17:51:24 | 29.2 | 64.4 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 17:51:25 | 29.2 | 29.2 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 01 24 B9 CF | OK
07/07/2026 | 17:51:29 | 29.2 | 64.4 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 17:51:32 | 0 | 64.4 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 17:51:34 | 29.2 | 64.4 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 17:51:35 | 29.2 | 64.4 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 17:51:39 | 29.2 | 64.4 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 17:51:41 | 29.2 | 64.5 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 85 78 87 | OK
07/07/2026 | 17:51:45 | 29.2 | 64.5 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 85 78 87 | OK
07/07/2026 | 17:51:48 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:51:50 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:51:51 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:51:56 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:51:58 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:01 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:02 | 0 | 64.7 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 87 F9 46 | OK
07/07/2026 | 17:52:06 | 29.3 | 64.6 | 01 03 02 01 25 78 0F ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:07 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:11 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:13 | 29.3 | 64.6 | 01 03 02 01 25 78 0F ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:17 | 0 | 64.6 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:20 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:23 | 29.3 | 64.6 | 01 03 02 01 25 78 0F ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:25 | 29.2 | 64.6 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 86 38 86 | OK
07/07/2026 | 17:52:27 | 29.2 | 64.5 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 85 78 87 | OK
07/07/2026 | 17:52:30 | 29.3 | 64.5 | 01 03 02 01 25 78 0F ¦ 01 03 02 02 85 78 87 | OK
07/07/2026 | 17:52:35 | 29.2 | 64.5 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 85 78 87 | OK
07/07/2026 | 17:52:36 | 29.2 | 64.4 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 17:52:41 | 29.2 | 64.2 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 17:52:44 | 29.2 | 64.1 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 17:52:50 | 29.2 | 64.1 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 17:52:53 | 29.2 | 64 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 17:52:55 | 29.2 | 63.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7F F8 C4 | OK
07/07/2026 | 17:52:59 | 29.2 | 63.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7F F8 C4 | OK
07/07/2026 | 17:53:02 | 29.2 | 63.8 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7E 39 04 | OK
07/07/2026 | 17:53:07 | 0 | 63.7 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 17:53:10 | 29.2 | 63.5 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 7B F9 07 | OK
07/07/2026 | 17:53:13 | 29.2 | 63.3 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 17:53:15 | 29.2 | 63.3 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 17:53:17 | 29.2 | 63.2 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 78 B9 06 | OK
07/07/2026 | 17:53:20 | 29.2 | 63.3 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 17:53:24 | 0 | 29.2 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 01 24 B9 CF | OK
07/07/2026 | 17:53:27 | 29.2 | 63.2 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 78 B9 06 | OK
07/07/2026 | 17:53:28 | 29.2 | 63.1 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 17:53:32 | 29.2 | 63.1 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 17:53:35 | 29.2 | 63 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 17:53:37 | 29.2 | 62.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 75 78 C3 | OK
07/07/2026 | 17:53:40 | 29.2 | 62.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 75 78 C3 | OK
07/07/2026 | 17:53:44 | 29.2 | 62.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 75 78 C3 | OK
07/07/2026 | 17:53:47 | 29.2 | ERR | 01 03 02 01 24 B9 CF | LỖI
07/07/2026 | 17:53:52 | ERR | 62.8 | 01 03 02 02 74 B9 03 | LỖI
07/07/2026 | 17:53:53 | 29.2 | 62.8 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 74 B9 03 | OK
07/07/2026 | 17:53:57 | 29.2 | 62.8 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 74 B9 03 | OK
07/07/2026 | 17:53:59 | 0 | 62.8 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 74 B9 03 | OK
07/07/2026 | 17:54:05 | ERR | ERR |  | LỖI
07/07/2026 | 17:54:08 | 29.2 | 29.2 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 01 24 B9 CF | OK
07/07/2026 | 17:54:12 | 29.2 | 62.9 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 75 78 C3 | OK
07/07/2026 | 17:54:13 | 29.1 | 62.9 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 75 78 C3 | OK
07/07/2026 | 17:54:17 | 29.1 | 63 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 17:54:19 | 29.2 | 63.1 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 17:54:22 | 29.1 | 63.1 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 17:54:24 | 29.2 | 63.1 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 17:54:27 | 29.2 | 63.1 | 01 03 02 01 24 B9 CF ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK