## Log
Date | Time | Temperature (°C) | Humidity (%RH) | Raw RX (HEX) | Frame OK
07/07/2026 | 19:46:39 | 29.1 | 29.1 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 01 23 F8 0D | OK
07/07/2026 | 19:46:40 | 29.1 | 64.4 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 19:46:43 | 29 | 64.4 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 19:46:46 | 29 | 64.4 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 84 B9 47 | OK
07/07/2026 | 19:46:48 | 29 | 64.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 83 F8 85 | OK
07/07/2026 | 19:46:54 | 29.1 | 64.3 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 83 F8 85 | OK
07/07/2026 | 19:46:58 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:47:02 | 29 | 64.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 83 F8 85 | OK
07/07/2026 | 19:47:04 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:09 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:13 | 29.1 | 64.2 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:16 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:21 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:23 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:26 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:27 | 29.1 | 64.2 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:30 | 29.1 | 64.2 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:32 | 0 | 64.1 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:47:35 | 29.1 | 64.2 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:47:36 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:47:38 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:47:40 | 29 | 29 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 01 22 39 CD | OK
07/07/2026 | 19:47:42 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:47:46 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:47:51 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:47:52 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:47:56 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:00 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:02 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:04 | 0 | 64 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:08 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:10 | 29.1 | 29.1 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 01 23 F8 0D | OK
07/07/2026 | 19:48:12 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:48:16 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:18 | 0 | 64 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:21 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:26 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:27 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:29 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:31 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:34 | 0 | 29 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 01 22 39 CD | OK
07/07/2026 | 19:48:36 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:38 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:40 | 29.1 | 64 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:42 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:43 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:45 | 0 | 64 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:48 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:49 | 0 | 64 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:52 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:48:55 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:48:56 | 29.1 | 64 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:48:59 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:49:00 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:49:04 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:49:07 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:49:11 | 0 | 64.1 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:14 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:18 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:20 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:23 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:25 | 29 | 29 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 01 22 39 CD | OK
07/07/2026 | 19:49:28 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:29 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:30 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:34 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:37 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:40 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:42 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:45 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:49:50 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:49:53 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:49:56 | 29 | 64.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 82 39 45 | OK
07/07/2026 | 19:50:03 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:50:05 | 29 | 29 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 01 22 39 CD | OK
07/07/2026 | 19:50:08 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:50:11 | 0 | 64.1 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:50:13 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:50:14 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:50:16 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:50:18 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:50:20 | 29 | 64.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 81 79 44 | OK
07/07/2026 | 19:50:22 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:50:25 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:50:28 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:50:33 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:50:36 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:50:37 | 29 | 64 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:50:40 | 29.1 | 64 | 01 03 02 01 23 F8 0D ¦ 01 03 02 02 80 B8 84 | OK
07/07/2026 | 19:50:41 | 29 | 63.9 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7F F8 C4 | OK
07/07/2026 | 19:50:45 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:50:49 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:50:52 | ERR | 63.8 | 01 03 02 02 7E 39 04 | LỖI
07/07/2026 | 19:50:55 | 29 | 63.7 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 19:50:56 | 29 | 63.7 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 19:50:59 | 29 | 63.7 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 19:51:03 | 29 | 63.7 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7D 79 05 | OK
07/07/2026 | 19:51:05 | 29 | 63.6 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7C B8 C5 | OK
07/07/2026 | 19:51:09 | ERR | 63.6 | 01 03 02 02 7C B8 C5 | LỖI
07/07/2026 | 19:51:14 | 29 | 63.5 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7B F9 07 | OK
07/07/2026 | 19:51:16 | 29 | 29 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 01 22 39 CD | OK
07/07/2026 | 19:51:21 | 29 | 29 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 01 22 39 CD | OK
07/07/2026 | 19:51:23 | 29 | 63.5 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7B F9 07 | OK
07/07/2026 | 19:51:25 | 29 | 63.5 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7B F9 07 | OK
07/07/2026 | 19:51:27 | 29 | 63.4 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 7A 38 C7 | OK
07/07/2026 | 19:51:33 | 29 | 29 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 01 22 39 CD | OK
07/07/2026 | 19:51:34 | 29 | 63.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:36 | 29 | 63.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:39 | 29 | 63.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:42 | 29 | 63.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:45 | 29 | 63.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:47 | 29 | 63.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:51 | 0 | 63.3 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:55 | 29 | 63.3 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 79 78 C6 | OK
07/07/2026 | 19:51:58 | 29 | 63.2 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 78 B9 06 | OK
07/07/2026 | 19:52:01 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:52:04 | 29 | 63.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 19:52:07 | 0 | 63.1 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 19:52:09 | 29 | 63.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 19:52:11 | 29 | 63.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 19:52:14 | 29 | 63.1 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 77 F9 02 | OK
07/07/2026 | 19:52:16 | 0 | 63 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:20 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:22 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:26 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:30 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:32 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:34 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:37 | 0 | 63 | 01 03 02 00 00 B8 44 ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:41 | 29 | ERR | 01 03 02 01 22 39 CD | LỖI
07/07/2026 | 19:52:46 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:50 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:52 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:53 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:56 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:52:59 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:01 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:05 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:08 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:10 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:12 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:16 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:21 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:22 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:26 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK
07/07/2026 | 19:53:27 | 29 | 63 | 01 03 02 01 22 39 CD ¦ 01 03 02 02 76 38 C2 | OK